排水接続の道路側溝への接続断面の基準

宅内最終桝から道路側溝への接続方法については以下の例のようにすること

勾配の値を記入すること。

官民境界線

接続管は側溝断面に突き出ないよう設置すること。

150㎜以上

道路側溝

宅内最終桝

宅内最終桝の下流側管底高は極力道路側溝天端高より高くすること。

100㎜以上（H=400㎜以下の場合）

150㎜以上（H=400㎜超える場合）